國立宜蘭大學

職業災害防止計畫

九十三年度第三次勞工安全衛生委員會會議通過

國立宜蘭大學職業災害防止計畫

壹、依據：依勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第五條規定，訂定本校職業災害防止計畫。

貳、目的：為落實校園安全衛生管理工作，防止本校教職員工及學生發生職業災害，對本校屬勞工安全衛生法規範之設施及人員，實施年度安全衛生計劃管理，以消弭災害於無形，保障教職員工生之安全與健康。

參、範圍：凡本校有關實驗室、試驗室、實習工場、試驗工場之所有機械設備及安全衛生管理事項。

肆、權責：由安全衛生環保組訂定實施計畫草案，經勞工安全衛生管理委員會修訂認可，公告全校配合執行之。

伍、職業災害防止計畫內容：

國立宜蘭大學職業災害防止計畫

| 計劃項目 | 計劃目標 | 實施要領 | 實施單位及人員 | 預定工作進度(月份) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 一、安全衛生組織 | 1.勞工安全衛生管理單位 | 由本校安全衛生環保組（現由事務組兼辦）規劃 | 勞工安全衛生業務主管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 設置勞工安全衛生委員會 | 勞工安全衛生委員會委員定期召開會議 | 勞工安全衛生業務主管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.設置勞工安全、衛生人員 | 設置勞工安全管理員(或勞工衛生管理員)專責人員 | 安全衛生環保組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、安全衛生管理 | 1.訂定勞工安全衛生委員會設置辦法 | 送行政會議審議通過後公告實施 | 安全衛生環保組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.訂定勞工安全衛生管理規章 | 送行政會議審議通過後公告實施 | 安全衛生環保組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.修訂勞工安全衛生工作守則 | 呈報北區勞工檢查所後並公佈實施 | 安全衛生環保組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.災害統計月報表 | 網路申報 | 安全衛生環保組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.實施職業災害調查與分析 | 發生災害時由各單位實施調查分析 | 各適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.召開勞工安全衛生委員會 | 每三個月召開一次 | 勞工安全衛生業務主管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.安全衛生檢查表格之製作 |  | 各系科安全衛生業務負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.自動檢查計劃執行成果檢討與下年度計劃訂定 | 每年度最後一次勞工安全衛生委員會時提出 | 安全衛生環保組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、安全衛生教育訓練 | 1.實施一般作業勞工安全衛生教育訓練 | 以新到職之教職員工為訓練對象 | 由安全衛生環保組規劃實施（安全衛生環保組未成立前仍由研發處辦理） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.適用場所學生之安全衛生教育訓練 | 由各適用場所上課之教師規劃 | 由各適用場所上課之教師實施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.特殊作業勞工安全衛生教育訓練 | 以特殊作業之教職員工為訓練對象 | 先由安全衛生環保組作調查後實施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.急救訓練 |  | 學務處衛生組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.業務主管安全衛生教育訓練 | 甲種安全衛生業務主管教育訓練及有機溶劑及特化等。 | 安全衛生環保組（委由訓練機關實施） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、標準作業程序及工作安全分析與教導 | 1.實施安全觀察與督導 | 不定期實施 | 由各適用場所負責人實施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.訂定各作業場所機械、設備、器具之標準作業程序 | 依據本校勞工安全衛生工作守則之規定作業 | 由各系科訂定及實施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.實施工作安全教導 | 各實驗場所，依實驗需求實施 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、安全衛生檢查 | 1.一般檢查及巡視 | 隨時依需要檢查。 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.一般車輛 | 每三個月定期檢查及每日作業前實施作業檢點 | 車輛駕駛員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.以動力驅動之離心機械 | 每年定期檢查 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.升降機（電梯）等設備 | 每年機械之整體檢查(含荷重試驗)及每月定期檢查 | 營繕組委由電梯技術公司實施並作記錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.以動力驅動之衝剪機械 | 每年定期檢查及每日作業前實施作業檢點 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.乾燥設備及其附屬設備 | 每年定期檢查 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.乙炔熔接裝置 | 每年定期檢查 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.氣體集合熔接裝置 | 每年定期檢查 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.電氣設備定期檢查 | 高壓、低壓每年定期實施乙次。 | 營繕組委由電氣技術公司實施並作記錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.鍋爐 | 每月定期檢查 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.高壓氣體特定設備、高壓氣體容器及第一種壓力容器 | 每月定期檢查及從事作業時實施檢點 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.小型鍋爐 | 每年定期檢查 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.第二種壓力容器 | 每年定期檢及初次使用前實施重點檢查 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.小型壓力容器 | 每年定期檢查 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.高壓氣體儲槽 | 每年定期檢查 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.特定化學設備或其附屬設備 | 每二年定期檢查及開始使用、改造、修理時實施重點檢查 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.化學設備及其附屬設備 | 每二年定期檢查 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.局部排氣裝置、空氣清淨裝置及吹吸型換氣裝置 | 每年定期檢查及於開始使用，拆卸、改裝或修理時實施重點檢查 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.局部排氣裝置內之空氣清淨裝置 | 每年定期檢查 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.異常氣壓之再壓室 | 每月定期檢查 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.異常氣壓之輸氣設備 | 對輸氣設備初次使用或予分解後加以改造、修理或停用一個月以上擬再度使用時，應對該設備實施重點檢查 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.高壓氣體製造設備 | 使用開始前及使用終了後實施檢點 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.高壓氣體消費設備 | 使用開始前及使用終了後實施檢點 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.危險性設備作業 | 從事作業時實施檢點 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25.高壓氣體作業 | 從事作業時實施檢點 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.缺氧危險作業 | 從事作業時實施檢點 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27.有害物作業 | 從事作業時實施檢點 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28.異常氣壓作業 | 從事作業時實施檢點 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29.從事金屬之熔接、熔斷或加熱作業 | 從事作業時實施檢點 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30.從事危險物及有害物之製造、處置作業 | 從事作業時實施檢點 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31.從事林場作業 | 從事作業時實施檢點 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32.乾燥室 | 從事作業時實施檢點 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33.防護用具 | 從事作業時實施檢點 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34.電氣機械器具 | 從事作業時實施檢點 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35.有機溶劑局部排氣裝置定期檢查 | 每年實施乙次。 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36.有機溶劑局部排氣裝置重點檢查 | 於開始使用，拆卸、改裝或修理時辦理重點檢查。 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37.實驗室每日安全衛生檢查檢點 | 每日作業前檢點。 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38.實驗室每週安全衛生檢查檢點 | 每週定期實施乙次。 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39.實驗室每月安全衛生檢查檢點 | 每月定期實施乙次。 | 各系科適用場所負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、勞工健康保護 | 1.實施定期健康檢查 | 依勞工建康保護規則辦理 | 先由安全衛生環保組作調查再行實施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.實施有害作業勞工特殊健康檢查與管理 | 依勞工建康保護規則辦理 | 先由安全衛生環保組作調查再行實施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、危害通識制度 | 1.擬定危害通識計劃及毒化物運作申報辦法 | 配合毒化物運作申報辦法辦理 | 由安全衛生環保組規劃實施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.實施危害物調查及清除與處理 | 由安全衛生環保組調查統計 | 由安全衛生環保組規劃（委外實施） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.實施危害通識教育訓練 | 以適用場所之教師及學生為對象。 | 1.教師部份由安全衛生環保組規劃實施，併入一般教育訓練 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.學生部份由適用場所之老師實施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.建立本校危害通識制度（危害物質清單、危害標示、物質安全資料表） | 依本校危害通識計畫及危險物與有害物通識規則之有關規定。 | 各系科適用場所人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、緊急應變計劃 | 擬定實驗場所緊急應變計劃 | 由各適用場所依實驗室性質擬定 | 由各系科規劃辦理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、個人防護具 | 1.購置個人防護具 | 由各適用場所依需求提出申請 | 由各系科執行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.設置緊急沖淋、洗眼設備及警報系統 | 由各適用場所依需求提出申請 | 由各系科執行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.個人防護具定期檢查、維護保養 | 每月定期實施性能檢查並實施維護管理。 | 由各系科執行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、作業環境測定 | 作業環境測定 | 依照勞工作業環境測定實施辦法之規定辦理 | 由各系科執行視需求委外實施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |