國立宜蘭大學       學系           實驗室

乾燥設備及其附屬設備－烘箱—自動檢查定期紀錄表

檢查日期：    年    月   日

財產編號：

檢查人員：                                   實驗室負責人： __________

| 項目 | 檢 查 部 份 | 檢查方法 | 檢查結果 | 依檢查結果應採取 改善措施之內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 內面、外面及外部之棚櫃等有無損傷、變形或腐蝕。 | 目視確認 | □有 □無 |  |
|  | 危險物之乾燥設備中，排出因乾燥產生之氣體、蒸氣或粉塵等之設備有無異常。 | 目視及儀器確認 | □有 □無 |  |
|  | 使用液體燃料或可燃性液體為熱源之乾燥設備，燃燒室或點火處之換氣設備有無異常。 | 目視確認 | □有 □無 □不適用 |  |
|  | 窺視孔、出入孔、排氣孔等開口部有無異常。 | 目視確認 | □有 □無 |  |
|  | 內部溫度測定裝置及調整裝置有無異常。 | 目視及儀器確認 | □有 □無 |  |
|  | 設置於內部之電氣機械器具或配線有無異常。 | 目視確認 | □有 □無 |  |
| 注意事項： - 本表依「職業安全衛生管理辦法」第27條規定辦理。 - 檢查週期：每年一次，自行保存於實驗室3年備查。 - 第1到第6項目為法定檢查項目，發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。 - 請依實際儀器狀況，檢查人員可自行增列檢查項目，以免危害發生。 |  |  |  |  |