國立宜蘭大學實驗室安全衛生自動檢查計畫

105年4月13日環安委員會會議通過

108年3月27日環安委員會修訂通過

#### 法令依據

依勞動部職業安全衛生法(以下簡稱職安法)第23條及職業安全衛生管理辦法第79條規定，

及「國立宜蘭大學實驗室等場所安全衛生工作守則」，訂定「國立宜蘭大學實驗室安全衛生自

動檢查計畫」，以下簡稱本計畫。

#### 貳、目的

(一)藉由定期主動檢查安全衛生事項，預先發現不安全與不衛生因素，並設法消除或控制，以防止災害發生，保障校內工作者之安全與健康。

(二)改進不安全與不衛生的工作環境、機械設備及動作行為，宣示校方關心校內工作者之安全與健康。

(三)建立各種設備良好之檢查、保養制度，增進校內工作者作業安全，並延長設備使用年限。

#### 參、範圍

凡本校所屬各實驗室安全衛生之定期檢查、重點檢查及作業檢點等應實施自動檢查之項目， 皆屬本計畫之適用範圍。

#### 肆、權責

(一)環境保護暨職業安全衛生中心(以下簡稱環安衛中心): 查核與自動檢查督導 (使用附表1

「國立宜蘭大學實驗場所安全衛生查核表」及附表2「國立宜蘭大學實驗場所安全衛生稽查

表」及附表3「國立宜蘭大學實驗場所安全衛生稽查缺失追蹤表」)。

(二)適用場所負責人:實施所轄場所安全衛生自動檢查，監督相關人員執行狀況，並定期向單位主管報告。檢查紀錄應留存 3 年以上，以備勞動檢查機構隨時到校查驗。(使用附表4「國立宜蘭大學實驗場所安全衛生自動檢查表」)。

(三)各單位主管:督導所屬單位落實安全衛生自動檢查，並於每月檢視「國立宜蘭大學實驗場所

安全衛生自動檢查表」(如附表4)。

#### 伍、計畫內容

一、作業方式

(一)有關設備每日作業前之檢點、各項作業之作業檢點、重點檢查與定期檢查等，其檢查

對象、項目，由各實驗室負責人依「國立宜蘭大學實驗場所安全衛生自動檢查表」(如

附表4)實施，各項檢查紀錄應建檔管理並保存三年備查。應就下列事項記錄：

1. 檢查年月日。

2. 檢查方法。

3. 檢查部分。

4. 檢查結果。

5. 實施檢查者之姓名。

6. 依檢查結果應採取改善措施之內容。

(二）環安衛中心至各實驗室稽查，依據職業安全衛生法及相關法令作為判定工作環境及人員行

為是否合乎標準之依據，查核結果以「國立宜蘭大學實驗場所安全衛生稽查表」及「國立

宜蘭大學實驗場所安全衛生稽查缺失追蹤表」方式呈現。

（三）發生不安全衛生狀況及行為處置要點：

1.不安全衛生環境及設備方面

（1）在第一時間內能立即處理者，應立刻改善。

（2）不能立即改善者，應於明顯處標示危險警告，防止他人誤用、誤闖，並陳報有關單位

協助與處理。

（3）有立即發生危險之虞，應即停止作業，疏散人員退避至安全處所，且需迅速採取有效

措施，防止災害發生。

2.不安全衛生行為方面

（1）關於個人：應注意情緒不穩、常出狀況及不安全衛生行為者，若其行為不致立即造成

危險時應予以規勸；有可能發生意外時應予以禁止，有立即發生危險之虞，應迅速予

以隔離並陳報單位主管處置。

（2）關於作業管理方面：作業規範與人員配置應視作業場所之實際需求，隨時加以修正。

陸、安全衛生自動檢查項目

依據職業安全衛生管理辦法規定，茲列舉校內常用機械設備安全衛生自動檢查對象、種類及項目如下表，做為各作業場所訂定自動檢查表之必要檢查項目，各單位得視需要增訂其他檢查項目。

| 檢查對象 | 檢查種類 | 週期 | 檢 查 項 目 | 法條 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 局部排氣裝 | 定期檢查 | 每年 | 1. 氣罩、導管及排氣機之磨損腐蝕凹凸及其他損害之狀況及程 | 第四十條 |
|  |  |  | 度。 |  |
|  |  |  | 2. 導管或排氣機之塵埃聚積狀況。 |  |
|  |  |  | 3. 排氣機之注油潤滑狀況。 |  |
| 空氣清淨裝置及吹吸 |  |  | 4. 導管接觸部份之狀況。 5. 連接電動機與排氣機之皮帶之鬆弛狀況。 |  |
| 型換氣裝置 |  |  | 6. 吸氣及排氣之能力。 |  |
|  |  |  | 7. 設置於排放導管上之採樣設施是否牢固、鏽蝕、損壞、崩塌 |  |
|  |  |  | 或其他妨礙作業安全事項。 |  |
|  |  |  | 8. 其他保持性能必要事項。 |  |
| 局部排氣裝置內之空氣清淨裝置 | 定期檢查 | 每年 | 1. 構造部份之磨損、腐蝕及其他損壞之狀況及程度。 2. 除塵裝置內部塵埃堆積之狀況。 3. 濾布式除塵裝置者、有濾布之破損及安裝部分鬆弛之狀況 4. 其他保持性能必要事項。 | 。 第四十一條 |
| 乾燥設備及其附屬設備－烘箱—自動檢查定期紀錄表 | 定期檢查 | 每年 | 內面、外面及外部之棚櫃等有無損傷、變形或腐蝕。 危險物之乾燥設備中，排出因乾燥產生之氣體、蒸氣或粉塵等之設備有無異常。 使用液體燃料或可燃性液體為熱源之乾燥設備，燃燒室或點火處之換氣設備有無異常。 窺視孔、出入孔、排氣孔等開口部有無異常。 內部溫度測定裝置及調整裝置有無異常。 設置於內部之電氣機械器具或配線有無異常。 | 第 第二十七條 |
| 局部排氣裝 置或除塵裝 置 | 重點檢查 | 於開始 使用、 拆卸、 改裝或 修理時 | 1. 導管或排氣機粉塵之聚積狀況。 2. 導管接合部份之狀況。 3. 吸氣及排氣之能力。 4. 其他保持性能必要事項。 | 第四十七條 |
| 有機溶劑作業場所 | 作業檢點 | 作 業 前 | 1. 作業人員有無使用適當個人防護具。 | 第六十九條 |
|  |  |  | 2. 通風換氣設施功能是否維持正常。 |  |
|  |  |  | 3. 作業人員是否熟知並依照標準作業程序妥善作業。 4. 容易散發有機溶劑蒸氣之容器是否均已加蓋。 5. 有機溶劑是否有張貼危害圖示及標示。 |  |
|  |  |  | 6. 作業場所是否有置放物質安全資料表。 |  |
|  |  |  | 7. 作業場所是否有公告使用有機溶劑應注意事項。 |  |

前項未列舉之機械設備，依職業安全衛生管理辦法規定實施安全衛生自動檢查，茲列舉部分安全衛生自動檢查對象、種類及項目如下表，做為各作業場所訂定自動檢查表之必要檢查項目，各單位得視需要增訂其他檢查項目。

| 檢查種類 | 方式 | 週期 | 檢查項目與記錄 | 執行 單位 | 保存 時限 | 檢查結果採取改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職業安全衛 | 定期或不 | 每學期 | 對所轄屬之工作場所有關職業安全衛生 | 環安衛中心 | 三年 | 送所轄系所或單位， |
| 生普查 | 定期稽查 查 |  | 規定事項、工作安全守則、安全工作程 |  |  | 督導改善並追蹤改善 |
|  | 或巡視 |  | 序之安全衛生自動檢查與稽查，稽查結 |  |  | 善情形。 |
|  |  |  | 果記錄於記錄表；記錄存查。 |  |  |  |
| 系所或單位 | 定期檢查 | 每月 | 對所轄屬之工作場所有關職業安全衛生 | 各系所 | 三年 | 送所管轄之單位，要 |
| 主管安全衛 | 或臨時性、計 |  | 規定事項、工作安全守則、安全工作程 | 或單位 |  | 求改善並追蹤改善情 |
| 生稽查與巡 | 劃性安全觀察 |  | 序、作業勞工之作業行為及工作場所之 | 位主管 |  | 形。 |
| 視 |  |  | 整理整頓，護具、器具、各項設施等執 |  |  |  |

| 檢查種類 | 方式 | 週期 | 檢查項目與記錄 | 執行 單位 | 保存 時限 | 檢查結果採 取改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 行安全衛生自動檢查或安全觀察。檢查 |  |  |  |
|  |  |  | 或觀察結果記錄於安全衛生自動檢查記 |  |  |  |
|  |  |  | 表；並存查。(如附表4) |  |  |  |
| 現場所屬負 | 定期檢 查 | 每週 | 對所轄屬工作場所有關職業安全衛生 | 實 驗 室 | 三年 | 檢查結果立即要求所 |
| 責任安全衛 | 查或臨時 |  | 規定事項、工作安全守則、安全工作程 | 負責人 |  | 屬進行改善並追蹤改 |
| 衛生檢查與安 | 性、計畫性 |  | 序、作業勞工之作業行為及工作場所之 |  |  | 善情形。 |
| 安全觀察 | 安全觀察 |  | 整理整頓，護具、器具、各項設施等執 |  |  |  |
|  |  |  | 行安全衛生自動檢查或安全觀查。檢查 |  |  |  |
|  |  |  | 或觀察結果記錄於安全衛生自動檢查記 |  |  |  |
|  |  |  | 表；並存查。(如附表4) |  |  |  |

#### 柒、計畫修訂

本計畫經環境保護暨職業安全衛生委員會審議通過後實施，修正時亦同。

國立宜蘭大學       學系           實驗室

乾燥設備及其附屬設備－烘箱—自動檢查定期紀錄表

檢查日期：    年    月   日

財產編號：

檢查人員：                                   實驗室負責人： __________

| 項目 | 檢 查 部 份 | 檢查方法 | 檢查結果 | 依檢查結果應採取 改善措施之內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 內面、外面及外部之棚櫃等有無損傷、變形或腐蝕。 | 目視確認 | □有 □無 |  |
|  | 危險物之乾燥設備中，排出因乾燥產生之氣體、蒸氣或粉塵等之設備有無異常。 | 目視及儀器確認 | □有 □無 |  |
|  | 使用液體燃料或可燃性液體為熱源之乾燥設備，燃燒室或點火處之換氣設備有無異常。 | 目視確認 | □有 □無 □不適用 |  |
|  | 窺視孔、出入孔、排氣孔等開口部有無異常。 | 目視確認 | □有 □無 |  |
|  | 內部溫度測定裝置及調整裝置有無異常。 | 目視及儀器確認 | □有 □無 |  |
|  | 設置於內部之電氣機械器具或配線有無異常。 | 目視確認 | □有 □無 |  |
| 注意事項： 本表依「職業安全衛生管理辦法」第27條規定辦理。 檢查週期：每年一次，自行保存於實驗室3年備查。 第1到第6項目為法定檢查項目，發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。 請依實際儀器狀況，檢查人員可自行增列檢查項目，以免危害發生。 |

## 附表1

國立宜蘭大學實驗場所安全衛生查核表(環安衛中心與實驗室負責人共同確認勾選)

| 學 |  |  | 院 |  | 實 驗 室 號 碼 |  | 環安衛人員 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系 | 所 | 單 | 位 |  | 實驗室負責人 人 人 |  | 檢查日期 | 年 | 月 | 日 |

說明：本檢查表乃依據「職業安全衛生法」「教育部大專院校實驗場所安全衛生查核體系建構推行計畫」製作，針對學校實驗場所應必須達成之部分

明令之，惟學校各實驗場所仍受職業安全衛生法之規範。

-一般檢查項目-

| 查核 類目 | 查 核 項 目 | 合 格 | 部分合格 | 不合格 | 不適用 | 參 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 組織管理 | 1.訂定實驗室安全衛生工作守則。 | □ | □ | □ | □ | 1.職業安全衛生法第34條第1項 |
| 健康管理 | 2.僱用人員依規定實施體格檢查、健康檢查。 | □ | □ | □ | □ | 2.勞工健康保護規則第14條 |
| 教育訓練 | 3.特殊作業人員參加特殊作業安全訓練，並留有記錄備查。 4.新進人員參加安全衛生訓練，並留有紀錄備查(例如：一般安全衛生教育訓練課程，依實際需要排定時數，不得少於3小時)。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | 3.職業安全衛生法第32條及勞工安全衛生教育訓練規則第2、13條、附表十一 4.職業安全衛生法第32條 |
| 自動檢查 | 5.訂定安全衛生相關之自動檢查計畫(例如：鍋爐、第一種壓力容器、第二種壓力容器、 小型壓力容器、危害物質製造處置、局部排氣裝置、空氣清淨裝置或除塵設備及用電 設備定期檢查、重點檢查、作業檢點)，並保留檢查紀錄。 | □ | □ | □ | □ | 5.職業安全衛生法第23條第1項及職業安全衛生管理辦法第13～63、79、80條 |
| 事故處理 與緊急應變 | 6.設置足夠急救藥品及器材，並置適當場所及適時之更換補充。 7.實驗場所人員應知曉緊急沖淋裝置、洗眼器之位置以及操作方法。 8.緊急沖淋裝置與洗眼器需每月檢點以維護有效功能，並留紀錄備查。 9.設有溶劑溢漏處理工具。 | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | 6.勞工健康保護規則第6、8條 7.特定化學物質危害預防標準36、37條、勞工安全衛生設施規則第318條 8.參考特定化學物質危害預防標準36條及勞工安全 衛生設施規則第318條 9.有機溶劑中毒預防規則第25條 |
| 電氣安全 | 10.電氣機具之外殼應接地。 11.發電室、變電室或受電室內之電路附近，不得堆放任何與電氣無關之物件。 12.電動機械之操作開關，不得設置於作業人員工作需跨越操作之位置，以避免操作時誤觸。 13.電氣機具之帶電部分於作業中或通行時，有因接觸或接近致發生感電之虞者，應設防止感電之護圍或絕緣被覆。 14.配電箱有護罩，電線電路絕緣、包覆良好，標示電壓、電流及分路。 15.裝置於潮濕場所之電路，應實施感電危害預防措施(例如插座置於高處等)。 16.電器插座完整且固定於堅固定點，並需標示電壓。 | □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ | 10.職業安全衛生設施規則第275條第1款 11.職業安全衛生設施規則第275條第4款 12.職業安全衛生設施規則第241條 13.職業安全衛生設施規則第243、246條 14.職業安全衛生設施規則第243條 15.職業安全衛生設施規則第243條 16.職業安全衛生設施規則第239條 |
| 一般及 危害標示 | 17.實驗場所門上應有適當的危害警告標誌(例如：有害物質運作場所標示、生物危害、輻射危害等)。 18.藥品櫃應有清楚危害標示。 19.有安全資料表(SDS)，且存放實驗場所明顯易見處，且三年應更新一次。 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | 17.職業安全衛生設施規則294、299條及危險物及有害物通識規則 18.危險物及有害物通識規則第5條 19.危險物及有害物通識規則第13、16條 |
| 個人防護具 | 20.有制訂操作時應配戴適當之安全眼鏡、防護手套、實驗衣、呼吸防護具或圍裙（需為棉製品，防止高溫時收縮）等之標準程序。 21.有害物質操作人員有接受呼吸防護具訓練。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | 20.職業安全衛生設施規則第277-281、第283-290條 21.職業安全衛生設施規則第287條 |
| 壓縮氣體 | 22.高壓氣體容器應標明所裝氣體之品名，安穩置放並加固定及裝妥護蓋(瓶帽)。 23.高壓氣體之貯存場所應有適當之警戒標示，二公尺內不得放置有煙火及著火性、引火性物品。 24.盛裝容器和空容器分區放置並加以固定；可燃性氣體、有毒氣體、及氧氣之鋼瓶應分開貯存。 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | 22.職業安全衛生設施規則第106、108條 23.職業安全衛生設施規則第108條 24.職業安全衛生設施規則第106、108條 |
| 資源回收 | 25.從事資源回收，並確實分類。 | □ | □ | □ | □ | 25.一般廢棄物回收清除處理辦法第4條 |

-化學因子檢查項目-

| 查核類目 | 查 核 項 目 | 合 格 | 部分合格 | 不合格 | 不適用 | 參 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化學品 | 1.化學藥品依危害通識規定標示並分類貯存放置(例如：危害等級、相容性等)。 2.毒性及揮發性化學物質貯存於通風櫥櫃。 3.化學藥品不可存放於地面易於碰觸之處及過高不易取得處。 4.易引起火災及爆炸之藥品貯存場所不得設置具火花、電弧或使用高溫等有成為發火源之虞的機械、器具、設備。 5.定期盤點實驗室毒物及其他化學品，並備有紀錄及存量清冊。 6.貯存一般物質或有害物質（毒性化學物質）之容器，需於明顯處設立標示，標示內 容需有：名稱、主要成分、危害防範措施、危害警告訊息、製造商或供應商之名稱、地址及電話等。 7.氧化性物質不得使其接觸可促進其分解之物質。 8.毒性化學物質需上鎖並妥善管理。 9.有害氣體、蒸氣、粉塵等之作業環境應設置有效之密閉設備、局部排氣裝置或整體換氣裝置，使其不超過法定容許濃度。 10.易燃液體之蒸氣、可燃性氣體或可燃性粉塵應有通風、換氣、除塵等必要設施。 11.爆炸性、著火性物質及易燃液體應遠離煙火或有發火源之虞之物。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 1.危險物及有害物通識規則第5條 2.高壓氣體勞工安全規則第49條 3.參考職業安全衛生法第5條 4.安職業全衛生設施規則第171條 5.危險物及有害物通識規則第16、17條。 6.危險物及有害物通識規則第5條、第10條 7.安職業全衛生設施規則第184條 8.毒性化學物質管理法 9.職業安全衛生設施規則第292條 10.職業安全衛生設施規則第188條 11.安全職業衛生設施規則第184條 |
| 局部排煙 設備 | 12.局部排氣設備（排煙櫃）作業時應保持有效性能。 13.局部排氣設備（排煙櫃）等裝置依規定定期檢查，並有紀錄備查。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | 12.職業安全衛生設施規則第292條及有機溶劑中毒預防規則第14條、第16條 13.職業安全衛生管理辦法第40條 |

-物理及機械因子檢查項目-

| 查核類目 | 查 核 項 目 | 合 格 | 部分合格 | 不合格 | 不適用 | 參 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機械 安全 防護 | 1.對於衝剪機械、手推刨床、木材加工用圓盤鋸、堆高機、研磨機及其他規定之機械及器具，為便於檢定、維修、操作等，應依機械器具防護標準規定標示。 2.對於機械之原動機、轉軸、齒輪、帶輪、飛輪、傳動輪、傳動帶等有危害勞工之虞的部分，應有護罩、護圍、套胴、跨橋、覆蓋等安全設備裝置；對用於前述轉軸、齒輪、帶輪、飛輪等之附屬固定具，應為埋頭型或設置護罩。 3.對於使用動力運轉之機械，具有顯著危險者，應於適當位置設置有明顯標誌之緊急制動裝置，立即遮斷動力並與制動系統連動，能於緊急時快速停止機械之運轉。 4.原動機或動力傳動裝置，應有防止於停止時，因振動接觸，或其他意外原因驟然開動之裝置。 5.工作用階梯斜度不可大於60度、梯級面深度不得小於15公分，且具適當扶手，如 在原動機與鍋爐房中，或在機械四周通往工作台之工作用階梯，其寬度不得小於56 公分。 6.設置之固定梯子，踏條與牆壁間應保持16.5公分以上之淨距，梯子之頂端應高出欲攀登之檯面60公分以上，梯長連續超過6公尺時，應於距梯底2公尺以上部分，設置護籠或其他保護裝置。 7.車床、滾齒機械等之高度，超過從事作業勞工之身高時，應設置供勞工能安全使用，且為適當高度之工作台。 8.射出成型機、打模機等，有危害勞工之虞者，應設置安全門、雙手操作式起動裝置或其他安全裝置。裝置之全門應具有非關閉狀態即無法起動機械之性能。 9.於高差超過1.5公尺以上之場所作業時，應設置能使勞工安全上下之設備。 10.起重機具之吊鉤或吊具，為防止與吊架或捲揚胴接觸、碰撞，應有至少保持0.25公尺距離之過捲預防裝置；並於鋼索上作顯著標示或設警報裝置，以防止過度捲揚所引起之損傷。 11.高度在2公尺以上之工作場所邊緣及開口部份，有遭受墜落危險之虞者，應設有適當強度之圍欄、握把、覆蓋等防護措施。 12.使用對地電壓在150伏特以上之移動式或攜帶式電動機具，或於濕潤場所、導電性良好場所使用移動式或攜帶式電動機具，應設置高敏感度、高速型之感電防止用漏電斷路器。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 1.機械器具防護標準第85條及職業安全衛生設施規則第41條 2.職業安全衛生設施規則第43條 3.職業安全衛生設施規則第45條 4.職業安全衛生設施規則第47條 5.職業安全衛生設施規則第29條 6.職業安全衛生設施規則第37條 7.職業安全衛生設施規則第59條 8職業安全衛生設施規則第82條 9.職業安全衛生設施規則第228條 10.職業安全衛生設施規則第91條 11.職業安全衛生設施規則第224條 12.職業安全衛生設施規則第243條 |
| 機械 安全 防護 | 13.機械設備是否訂定操作之SOP。 14.機械操作是否訂定維護之SOP。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | 13職業安全衛生教育訓練規則第15條 14職業安全衛生設施規則第57條 |
| 其他物理性危害 | 15.對實驗場所危害噪音暴露，有適當防護措施。 16.對實驗場所危害振動暴露，有適當防護措施。 17.對實驗場所非游離輻射（紅外線、紫外線、雷射…等），有適當防護措施。 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | 15.職業安全衛生法第5、12條及勞工安全衛生法施行細則第17條及勞工安全衛生設施規則第283、298條及勞工健康保護規則 16. 職業安全衛生法第5條及勞工安全衛生設施規則第298、300~302條及勞工健康保護規則 17.職業安全衛生法第5、12條及勞工安全衛生設施規則第287、298、299條及勞工健康保護規則 |

附表2      國立宜蘭大學實驗場所安全衛生稽查表

學院       系所  指導教授：             老師   實驗室名稱/位置：

稽查日期：      　　          稽查人：      　　           學院核章：

系所核章：      　　          實驗室負責人核章：      　　         陪同抽查人員：

| 設備或措施 | 檢 查 重 點 | 檢查頻率 | 稽查紀錄 | 改善日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 門口標示 | 毒化物運作場所是否於門口處進行標示(中英文) | 每學期一次 |  |  |
|  | 門口清楚貼示緊急應變聯絡表 | 每學期一次 |  |  |
| 工作守則 教育訓練 | 是否訂定實驗室安全衛生工作守則(置於門口明顯處) | 每學期一次 |  |  |
|  | 新進人員有無施行安全衛生教育訓練 | 每學期一次 |  |  |
|  | 實驗人員是否依工作守則進行實驗 | 每日一次 |  |  |
| 室內環境 | 室內保持整潔，注意採光、照明、通風與換氣 | 每日一次 |  |  |
|  | 物品器材分類放置有條不紊 | 每日一次 |  |  |
|  | 物品儀器放置不阻礙出入通道或逃生通道 | 每日一次 |  |  |
| 化學品 藥品櫃 | 藥品使用完畢後是否緊閉並置回原位整齊存放 | 每日一次 |  |  |
|  | 毒物櫃是否確實上鎖 | 每日一次 |  |  |
|  | 化學品是否分門別類放置於藥品櫃內 | 每日一次 |  |  |
|  | 有機揮發類和酸類是否放置於抽氣櫃中 | 每日一次 |  |  |
|  | 所有化學品是否已進行GHS危害標示 | 每週一次 |  |  |
|  | 所有化學品是否具備物質安全資料表並定時更新 | 每週一次 |  |  |
|  | 確實落實毒化物運作紀錄表並與現況符合 | 每週一次 |  |  |
| 高壓 氣體鋼瓶 | 鋼瓶之固定措施是否牢固 | 每日一次 |  |  |
|  | 各種錶壓是否正常 | 每日一次/作業前 |  |  |
|  | 鋼瓶儲存處附近是否有易燃物、雜物、電線堆置 | 每日一次 |  |  |
|  | 鋼瓶儲存處之溫度是否超過攝氏四十度 | 每日一次 |  |  |
|  | 檢查接頭部份有無溢洩 | 每週一次 |  |  |
|  | 鋼瓶成分是否標示清楚？瓶身顏色正確？保存期限？ | 每週一次 |  |  |
| 儀器及 電氣設備 | 老舊設備確實修繕及報廢，不堆置於實驗室內 | 每日一次 |  |  |
|  | 電線之絕緣包覆有無被破壞致裸露 | 每日一次 |  |  |
|  | 電源供應系統是否正常(接地、絕緣電阻) | 每月一次 |  |  |
|  | 機械設備需有防捲、防夾安全防護裝置，是否正常？ | 每月一次/作業前 |  |  |
|  | 變電箱要加護蓋、電線不裸露、電源開關不裸露 | 每週一次 |  |  |
|  | 水槽旁邊不設置插座，插座不任意過度轉接 | 每週一次 |  |  |
|  | 配電箱應標示電壓、電流及分路 | 每學期一次 |  |  |
|  | 實驗儀器設備是否依需求加裝漏電斷路器 | 每週一次 |  |  |
| 實驗 廢棄物 | 廢液之內容物有無明顯標示、有無放置承接托盤 | 每日一次 |  |  |
|  | 是否於適當地方放置廢液暫時貯存區，是否標示確實 | 每日一次 |  |  |
|  | 固體廢棄物是否分類貯存 | 每週一次 |  |  |
| 排煙櫃 | 馬達有無故障，操作時是否拉下拉門於適當處 | 每週一次/作業前 |  |  |
| 緊急防護 | 是否依實驗室屬性具備適當防護用具並定期保養 | 每週一次 |  |  |
|  | 是否依實驗室屬性具備適當急救物品並注意保存期限 | 每週一次 |  |  |
|  | 實驗人員有無正確使用安全防護用具 | 每日一次 |  |  |

附表3

國立宜蘭大學

實驗場所安全衛生稽查缺失追蹤表

| 地點與現況 | 改善前照片 | 改善後照片 |
| --- | --- | --- |
| 地點： 現況： |  |  |
| 地點： 現況： |  |  |
| 地點： 現況： |  |  |
| 地點： 現況： |  |  |

- 稽查結果通知各系所單位並限期改善，由系所單位負責督導改善進度，

並將改善結果做 成紀錄(國立宜蘭大學實驗場所安全衛生稽查表與本表)回傳給環安衛中心。

附表4                               國立宜蘭大學實驗場所安全衛生自動檢查表(實驗室負責人使用)

| 單位 | 學院 系所 | 實驗室名稱 |  | 實驗室負責人 |  | 日期 | 年 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備 項目 | 檢查項目 | 檢查頻率 | 自動檢查記錄 | 改善 措施 | 備註 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |
| 門口標示 | 毒化物運作場所於門口處進行標示(中英文) | 每學期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 門口清楚貼示緊急應變聯絡表 | 每學期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作守則 教育訓練 | 訂定實驗室安全衛生工作守則(置於門口明顯處) | 每學期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新進人員施行安全衛生教育訓練 | 每學期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實驗人員依工作守則進行實驗 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室內環境 | 室內保持整潔，注意採光、照明、通風與換氣 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物品器材分類放置有條不紊 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物品儀器放置不阻礙出入通道或逃生通道 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化學品 藥品櫃 | 藥品使用完畢後緊閉並置回原位整齊存放 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒物櫃確實上鎖 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化學品分門別類放置於藥品櫃內 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有機揮發類和酸類放置於抽氣櫃中 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所有化學品進行GHS危害標示 | 每週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所有化學品具備物質安全資料表並定時更新 | 每週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 確實落實毒化物運作紀錄表並與現況符合 | 每週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高壓 氣體鋼瓶 | 鋼瓶之固定措施牢固 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各種錶壓正常 | 每日/作業前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鋼瓶儲存處附近沒有易燃物、雜物、電線堆置 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鋼瓶儲存處之溫度不超過攝氏四十度 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 檢查接頭部份無溢洩 | 每週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鋼瓶成分標示清楚、瓶身顏色正確、保存期限內 | 每週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 儀器及 電氣設備 | 老舊設備確實修繕及報廢，不堆置於實驗室內 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電線之絕緣包覆無被破壞致裸露 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 變電箱要加護蓋、電線不裸露、電源開關不裸露 | 每週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水槽旁邊不設置插座，插座不任意過度轉接 | 每週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實驗儀器設備依需求加裝漏電斷路器 | 每週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電源供應系統正常(接地、絕緣電阻) | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 機械設備需有防捲、防夾安全防護裝置 | 每月/作業前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配電箱應標示電壓、電流及分路 | 每學期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實驗 廢棄物 | 廢液之內容物有明顯標示、並放置承接托盤 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 於適當地方放置廢液暫時貯存區，並標示確實 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固體廢棄物分類貯存 | 每週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排煙櫃 | 馬達無故障，操作時拉下拉門於適當處 | 每週/作業前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急防護 | 實驗人員正確使用安全防護用具 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 依實驗室屬性具備適當防護用具並定期保養 | 每週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 依實驗室屬性具備適當急救物品並注意保存期限 | 每週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 說明 | 1.檢查記錄：是(()、否(()、無此項目(-) 2.檢查頻率：每學期(三、九月)、每月、每週、每日等請依不同的頻率檢查 3.本記錄表單應保存三年備查 |
| 檢查人員： |  | 指導老師核章： |  | 系所主任核章： |  |