__________年__________月__單位名稱：________________________________工作場所名稱：________________________________

| 作業名稱： | 檢點日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一種壓力容器、鍋爐每次作業檢點項目 | 檢查人 檢查 簽名 方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、監視溫度、壓力等運轉狀態，並確認安全閥、壓力錶及其他安全裝置無異狀 | 目視檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、避免急劇負荷變動之現象 | 操作檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、保持汽壓在最高使用壓力之下 | 操作檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、保持安全閥之功能正常 | 操作檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、檢點及調整自動控制裝置，以保持功能正常 | 操作檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、保持冷卻水裝置之功能正常 | 操作檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、電路、開關功能正常以及電線包覆完整 | 操作檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 異常狀況與改善措施： |  |  |  |  | 複查： 工作場所負責人簽名：__________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |