附錄一、大專校院職業安全衛生管理重點查核表

國立宜蘭大學食品系/保健食品實驗室

| 類別 | 項次 | 項目 | 查核結果 |  |  | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 已完成 | 未完成 | 不適用 |  |
| 實務管理(跌倒危害預防) | 23 | - 雇主對於勞工工作場所之通道、地板、階梯、坡道、工作台或其他勞工踩踏場所，應保持不致使勞工跌倒、滑倒、踩傷、滾落等之安全狀態，或採取必要之預防措施。(設施規則21) | V |  |  |  |
|  |  | - 雇主設置之安全門及安全梯於勞工工作期間內不得上鎖，其通道不得堆置物品。(設施規則27) |  | V |  | 通道可能堆置雜物 |
|  |  | - 雇主對於工作場所出入口、樓梯、通道、安全門、安全梯等，應依第三百一十三條規定設置適當之採光或照明。必要時並應視需要設置平常照明系統失效時使用之緊急照明系統。(設施規則30) | V |  |  | 皆設置適當之採光或照明 |
|  |  | - 雇主對勞工於橫隔兩地之通行時，應設置扶手、踏板、梯等適當之通行設備。但已置有安全側踏梯者，不在此限。(設施規則35) |  |  | V |  |

工作場所負責人簽章