範例2

烘箱安全作業標準

| 作業種類區分： |  |  | 高溫設備操作作業 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  |  | 乾燥或高溫測試作業 |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  |  | 個人作業 |  |  |  |
| 使用處理材料： |  |  | 玻璃容器或欲烘乾去除水份之物品 |  |  |  |
| 使用器具工具： |  |  | 耐高溫玻璃、瓷器或塑膠、取物用具 |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  |  | 隔熱手套、護目鏡、實驗衣 |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  |  | 實驗室指導後，始可操作 |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 |  | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 1-1 作業前 |  | - 準備測試物體 - 檢查設備內有無其 它異物。 1-3開啟電源 1-4 設定溫度、時間 |  |  |  |  |
| 2-1 作業中 |  | 2-1 放置測試物體於設備中。 2-2 重新放置物件或更換測試物件。應使用取物用具或穿戴隔熱手套拿取。 |  | 2-1 傾倒翻覆。 2-2 未戴防熱手套或使用取物用具，就伸手拿取，造成燙傷。 | 2-1 放置盤架上，並應注意物件已平穩置放且無傾斜。 2-2 應使用取物用具或穿戴隔熱手套拿取。 | 2-2人員受傷緊急處置治療。 |
| 3-1 作業後 |  | 3-1停機，關電源。 3-2器具歸回定位。 3-3清潔烘箱機具。 |  | 3-2 測試物體或盤架可能溫度還很高，易燙傷 | 3-2應使用取物用具或穿戴隔熱手套拿取，放置於安全地方。 | 同上 |
| 圖 解 |  |  |  |  |  |  |

實驗室負責人：                         製表人：               製作日期：