有機溶劑作業檢點記錄表(每週一次)

| 日期 |  | 年 月 日 | 檢查人員 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業場所名稱 |  |  | 檢查方法 |  |  |
| 項目 |  |  |  | 檢點結果 | 處理情形 |
| 一、作業及有機溶劑使用情形 |  |  |  |  |  |
| 1 | 是否有直接接觸有機溶劑之現象 |  |  |  |  |
| 2 | 是否有不適當之工作方法致使溶劑瀰漫 |  |  |  |  |
| 3 | 如果必要使用防毒口罩時，是否攜帶防毒口罩 |  |  |  |  |
| 4 | 是否隨手對溶劑容器加蓋 |  |  |  |  |
| 5 | 檢點本週有機溶劑消費量是否在規定範圍內 |  |  |  |  |
| 6 | 是否室內僅置放當天所需使用之溶劑 |  |  |  |  |
| 7 | 所有溶劑是否標示其種類及名稱 |  |  |  |  |
| 8 | 作業場所有否公告使用有機溶劑應注意事項 |  |  |  |  |
| 9 | 有機溶劑之用量 |  |  |  |  |
| 二、局部排氣裝置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 氣罩是否被移動 |  |  |  |  |
| 2 | 有無外來氣流影響氣罩效果 |  |  |  |  |
| 3 | 氣罩中有否堆積塵埃 |  |  |  |  |
| 4 | 氣罩及導管有無凸凹、破損或腐蝕 |  |  |  |  |
| 5 | 氣罩及導管是否妨礙工作 |  |  |  |  |
| 6 | 如為附蓋窗之氣罩，是否隨手蓋上蓋窗 |  |  |  |  |
| 7 | 馬達有否故障 |  |  |  |  |
| 8 | 皮帶有否華移或鬆弛 |  |  |  |  |
| 9 | 空氣清淨裝置是否正常 |  |  |  |  |
| 10 | 調節板是否在適當位置 |  |  |  |  |
| 三、整體換氣裝置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 扇風機是否故障 |  |  |  |  |
| 2 | 有否新增設備影響空氣流動 |  |  |  |  |
| 3 | 作業場所是否造成正、負壓 |  |  |  |  |
| 4 | 扇風機內、外側是否受阻礙 |  |  |  |  |
| 採取之措施 |  |  |  |  |  |
| 實驗室負責人： 檢點人員： |  |  |  |  |  |