國立宜蘭大學實驗場所安全衛生自動檢查表

| 單位 | 學院 系所 | 實驗室名稱 |  | 實驗室負責人 |  | 日期 | 年 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備 項目 | 檢查項目 | 檢查頻率 | 自動檢查記錄 | 改善 措施 | 備註 |
|  |  |  | 3月 | 9月 |  |  |
| 門口標示 | 毒化物運作場所於門口處進行標示(中英文) | 每學期 |  |  |  |  |
|  | 門口清楚貼示緊急應變聯絡表 | 每學期 |  |  |  |  |
| 工作守則 教育訓練 | 訂定實驗室安全衛生工作守則(置於門口明顯處) | 每學期 |  |  |  |  |
|  | 新進人員施行安全衛生教育訓練 | 每學期 |  |  |  |  |
| 儀器及 電氣設備 | 配電箱應標示電壓、電流及分路 | 每學期 |  |  |  |  |
| 設備 項目 | 檢查項目 | 檢查頻率 | 自動檢查記錄 |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |
| 工作守則 教育訓練 | 實驗人員依工作守則進行實驗 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室內環境 | 室內保持整潔，注意採光、照明、通風與換氣 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物品器材分類放置有條不紊 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物品儀器放置不阻礙出入通道或逃生通道 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化學品 藥品櫃 | 藥品使用完畢後緊閉並置回原位整齊存放 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒物櫃確實上鎖 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化學品分門別類放置於藥品櫃內 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有機揮發類和酸類放置於抽氣櫃中 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所有化學品進行GHS危害標示 | 每週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所有化學品具備物質安全資料表並定時更新 | 每週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 確實落實毒化物運作紀錄表並與現況符合 | 每週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高壓 氣體鋼瓶 | 鋼瓶之固定措施牢固 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各種錶壓正常 | 每日/作業前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鋼瓶儲存處附近沒有易燃物、雜物、電線堆置 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鋼瓶儲存處之溫度不超過攝氏四十度 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 檢查接頭部份無溢洩 | 每週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鋼瓶成分標示清楚、瓶身顏色正確、保存期限內 | 每週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 儀器及 電氣設備 | 老舊設備確實修繕及報廢，不堆置於實驗室內 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電線之絕緣包覆無被破壞致裸露 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 變電箱要加護蓋、電線不裸露、電源開關不裸露 | 每週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水槽旁邊不設置插座，插座不任意過度轉接 | 每週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實驗儀器設備依需求加裝漏電斷路器 | 每週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電源供應系統正常(接地、絕緣電阻) | 每月 |  |  |  |
|  | 機械設備需有防捲、防夾安全防護裝置 | 每月/作業前 |  |  |  |
| 實驗 廢棄物 | 廢液之內容物有明顯標示、並放置承接托盤 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 於適當地方放置廢液暫時貯存區，並標示確實 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固體廢棄物分類貯存 | 每週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排煙櫃 | 馬達無故障，操作時拉下拉門於適當處 | 每週/作業前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急防護 | 實驗人員正確使用安全防護用具 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 依實驗室屬性具備適當防護用具並定期保養 | 每週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 依實驗室屬性具備適當急救物品並注意保存期限 | 每週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 說明 | 1.檢查記錄：是(()、否(()、無此項目(-) 2.檢查頻率：每學期(三、九月)、每月、每週、每日等請依不同的頻率檢查 3.本記錄表單應保存三年備查 |
| 檢查人員： |  | 指導老師核章： |  | 系所主任核章： |  |