附表四

國立宜蘭大學承攬商危險作業申請表

申請日期:  年  月  日

| 申請作業廠商 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請作業區域 |  |  |  |
| 申請作業日期 |  | 年 月 日 時 至 年 月 日 時 |  |
| 作業內容 | 注意事項 |  | 申請人確認 |
| □高架作業 | - 應採取防止墬落之必要安全措施。 - 工作人員需佩帶必要之防護裝備，且不得單獨作業。 |  |  |
| □動火作業 | - 動火範圍內易燃物須隔離，施工現場須自備滅火器，須有第二人在旁監視火花飛濺，現場嚴禁吸煙。 - 管線、儲槽及施工區域，需確定無安全顧慮後始得動火。氣體鋼瓶瓶身務必直立固定。 - 於有良導體或濕地區域施工時，電焊機需裝設自動防電擊裝置，避免漏電。電線須充分絕緣，不得勾搭裸露散亂，影響通道安全。 - 切割、研磨、焊接、活線作業等，須有火星飛濺之預防措施。 - 工作人員須佩帶適當之防護器具；另告知作業區附近人員會有異常氣味、煙塵等事項。 - 工作中可能引起火警偵煙系統誤動作時，須先告知承辦人員，完成後通知復歸，否則因而引起火警警報，將接受處罰。 - 施工中引起火警、誤觸警鈴、造成異味導致實驗損失、或未取得動火許可前動火，將接受適當之處罰。 |  |  |
| □吊掛作業 | - 不得乘載或吊升勞工從事作業，但從事貨櫃裝卸、船舶維修、高煙囪施工等尚無其他安全作業替代方法，或臨時性、小規模、短時間、作業性質特殊，經採取防止墜落等措施者，不在此限。 - 作業時，應禁止人員進入吊舉物之下方。 - 從事檢修、調整時，應指定作業監督人員，負責監督指揮工作。 - 操作人員不得擅自離開吊有貨物之操作位置。 - 組配、拆卸時作業區內禁止無關人員進入，必要時設置警告標示。 - 強風或大雨等惡烈氣候下，有導致作業危險之虞時，應禁止工作。 - 吊車入校前須檢附一機三證。 8.須遵守起重升降機具安全規則 |  |  |
| □侷限空間作業 | - 施工前，已關閉所有進水管及化學品管路。 - 監工或工安人員已實施作業環境測定，確認 O2、CH4、CO 及H2S 等氣體濃度測定均符合容許範圍。 - 施工人員需佩帶必要之防護裝備，且有適當人員在外監護。 - 有足夠防護具及救援設施，供守望者發現危險時進入救援使用。 |  |  |
| □輕質屋頂 | - 承攬商應指派屋頂作業主管於現場實施作業檢點與督導人員防護，確認符合職業安全設施規則第227 條、營造安全衛生設施標準第18 條規定始可作業。 - 配合本校申請單位派員巡視承攬作業場所。 |  |  |
| □高空繩索 | - 實施高空繩索作業每日作業前檢點表。 - 受過訓練之人員。 - 應設置足夠強度之必要裝置或安全母索，供安全帶鉤掛。 - 高處採用符合國際標準ISO22846 系列或與其同等標準之作業規定及設備從事工作。 - 符合勞動部職安署頒佈之高空繩索作業指引標準之設備，並參照上述指引訂定繩索作業計畫。 - 設置防止人員進入作業區下方之阻隔設備。 - 施工人員應具備初級繩索技術員證照並由中級人員擔任監督。 - 設置指揮人員管制行人進入作業區，並導引人員、車輛通行。 - 接受本校人員查核。 |  |  |

廠商負責人：_____________電話：_____________

現場負責人：_____________電話：_____________

履約管理單位：_____________電話：_____________